  - Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У)19

2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида: (да, нет).

К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: О-н - поражение нижних конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения (слепота); С-ч - частичное нарушение зрения; Г-п – полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение – слуха; У – нарушения умственного развития

3. Состояние доступности объекта и услуг

  - Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городские пассажирские автобусные маршруты №1, №2, №4, №10

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) – нет

Необходимые организационные решения –  капитальный ремонт городской пешеходной сети вблизи учреждения

  - Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

    - Расстояние до объекта от остановки транспорта – менее 50 м.

    - Время движения (пешком): – 2  мин

    - Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да.

    - Перекрестки – нерегулируемые.

    - Информация на пути следования к объекту –  нет.

    - Перепады высоты на пути –  нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске –  нет.

    - Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

    - Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

| Категория инвалидов | Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс +) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На объекте – по варианту: |  | На дому | Дистан ционно | Не организовано |
|  | «А»* | «Б»** |  |  |  |
| К (передвигающиеся на креслах-колясках) |  |  |  |  |  |
| О-н (поражение нижних конечностей) |  |  | + |  |  |
| О-в (поражение верхних конечностей) |  |  |  |  | + |
| С-п (полное нарушение зрения – слепота) |  |  |  |  | + |
| С-ч (частичное нарушение зрения) | + |  |  |  |  |
| Г-п (полное нарушение слуха – глухота) |  |  |  |  | + |
| Г-ч (частичное нарушение слуха) | + |  |  |  |  |
| У (нарушения умственного развития) | + |  |  |  |  |
| Все категории инвалидов*** |  |  |  |  |  |

Необходимые организационные решения – размещение информации (акустической, тактильной, визуальной) на пути следования к учреждению.

  - Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+).

  - Доступность структурно-функциональных зон объекта на 30.03.2022г.*

| № п \п | Основные структурно- функциональные зоны** | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*** |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДЧ | ДП | ДП |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУпп | ДУпп | ДУпп | ВНД | ДП | ДЧ | ДЧ | ДП |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД | ДП | ВНД | ВНД | ДП |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ДП | ВНД | ВНД | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | ВНД | ДУпп | ВНД | ДП | ДУпп | ДП | ДП |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ-им | ДУ-им | ВНД | ВНД | ДП | ВНД | ВНД | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП | ДП | ДЧ | ВНД | ДП | ВНД | ВНД | ВНД |

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты

обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);

- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);

- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

  - Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на 30.03.2022г.*

| Категория инвалидов | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У | Все категории** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние доступности на момент обследования*** | ВНД | ВНД | ДУпп | ВНД | ДУпп | ВНД | ДУпп | ДУдом |  |
| Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этапа (неотложных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этапа (отложенных работ) |  |  |  |  |  |  |  | ДУ им |  |
| 3 этапа (итоговых работ) | ДП | ДП |  | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |  |

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для

соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант –

доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД – временно недоступно

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации, а по приоритетным объектам - также на карте доступности

  - Объект является приоритетным – нет.

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов ( 		год), в целевую программу ( 	год)

  - Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности – _________________

- Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

  - Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

| Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг | Возможный результат доступности | Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс +) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У |
| 1 этап (неотложные мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ | ДУ-пп | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) | ДУ-дом |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | ДУ- дистант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап (отложенные мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ | ДУ-им |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 По варианту «А» | ДП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 По варианту «Б» | ДЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этап (итоговые мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 По варианту «А» | ДП | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 По варианту «Б» | ДЧ |  |  |  | + |  | + |  |  |
| Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от « 	» 	20 	г.

4.2.	Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

-	согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое)  не требуется

-	техническая экспертиза  не требуется

-	разработка проектно-сметной документации  требуется

-	согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта)  требуется

-	заключение дополнительного соглашения с арендодателем  не требуется

-	рассмотрение на  не требуется

(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)

-	иное  финансовые средства

  - Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общества инвалидов (пункт 1.1 и пункт 2.1 раздела 4.1):

Согласованы без замечаний					дата «___»____________20 ___г.

Согласованы с замечаниями и предложениями		дата «___»____________20 ___г.

(прилагаются к «дорожной карте» объекта)

Замечания устранены						дата «___»____________20 ___г.

Не согласованы. Необходимо согласовать до		дата «___»____________20 ___г.

- Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услугах размещена на:

- Сайте организации (адрес) http://mou8topki.ru/

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

- Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от  30.03.2022г.

- План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от  30.03.2022г.

- Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте 	листов

- Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) 	штук

- Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

- Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

- Другое

(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель: 				Коренков В.Н.., зам. директора по безопасности

Члены комиссии:

Резванова О.Ю., заместитель директора по УВР

Токарь Е.А., заместитель директора по УВР

Жилинский В.К., заместитель директора по АХЧ

Павлова И.Л., заместитель директора по ВР

Анкета

(информация об объекте социальной достурности инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

№

- Общие сведения об объекте

  - Наименование отрасли (сферы деятельности): объект образования

  - Адрес объекта: 652300, Кемеровская область- Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка, 29

  - Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  4  этажей,  5470  кв.м

- часть здания 	этажей (или на 	этаже), 	кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  20036  кв.м

  - Год постройки здания  1973  , капитального ремонта/реконструкции_____

проектная документация на (вид работы)____утверждена / прошла экспертизу в срок _____

  - Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт 	; реконструкция 	; строительство нового здания 	; иное  текущий ремонт

сведения об организации, расположенной на объекте

  - Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8»

  - Юридический адрес организации (учреждения): 652300, Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка, 29, телефон 8-(384-54)-3-19-90.

  - Основание для пользования объектом: оперативное управление.

  - Форма собственности: государственная.

  - Территориальная принадлежность: муниципальная.

  - Вышестоящая организация: управление образования администрации Топкинского муниципального района.

  - Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 652300, Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Топкинская, 4, телефон 8-(384-54)-3-69-46.

- Характеристика деятельности организации на объекте

  - Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу) –  общеобразовательная организация.

  - Виды оказываемых услуг (виды деятельности) –  реализация основных общеобразовательных программ: начального общего, основанного общего и среднего общего образования; Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, организация отдыха детей и молодежи, организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики,  организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, организация досуга детей, подростков и молодежи.

  - Форма оказания услуг – на объекте; на дому.

  - Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети.

  - Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У)19

2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида: (да, нет).

К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: О-н - поражение нижних конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения (слепота); С-ч - частичное нарушение зрения; Г-п – полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение – слуха; У – нарушения умственного развития

- Состояние доступности объекта и услуг

  - Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городские пассажирские автобусные маршруты №1, №2, №4, №10

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) – нет

Необходимые организационные решения –  капитальный ремонт городской пешеходной сети вблизи учреждения

  - Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

    - Расстояние до объекта от остановки транспорта – менее 50 м.

    - Время движения (пешком): – 1 мин

    - Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да.

    - Перекрестки – нерегулируемые.

    - Информация на пути следования к объекту –  нет.

    - Перепады высоты на пути –  нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске –  нет.

    - Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

    - Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

Необходимые организационные решения – размещение информации (акустической, тактильной, визуальной) на пути следования к учреждению.

  - Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

| Категория инвалидов | Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс +) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На объекте – по варианту: |  | На дому | Дистан ционно | Не организовано |
|  | «А»* | «Б»** |  |  |  |
| К (передвигающиеся на креслах-колясках) |  |  |  |  |  |
| О-н (поражение нижних конечностей) |  |  | + |  |  |
| О-в (поражение верхних конечностей) |  |  |  |  | + |
| С-п (полное нарушение зрения – слепота) |  |  |  |  | + |
| С-ч (частичное нарушение зрения) | + |  |  |  |  |
| Г-п (полное нарушение слуха – глухота) |  |  |  |  | + |
| Г-ч (частичное нарушение слуха) | + |  |  |  |  |
| У (нарушения умственного развития) | + |  |  |  |  |
| Все категории инвалидов*** |  |  |  |  |  |

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+).

- Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

| №п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2 | Вход в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Пути движения внутри здания | Капитальный ремонт |
| 4 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 5 | Пути движения к объекту от остановки | Капитальный ремонт |
| 6 | Все зоны и участки |  |

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано ______________

О.П.Логинова, директор МБОУ «СОШ №8, телефон 8-(384-54)-3-19-90.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «СОШ №8»

___________   О.П.Логинова

«___»_________ 2022г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (МБОУ «СОШ №8»)

№_____________

Топкинский муниципальный округ                                                                         «  _» ____________ 20_ г.

1Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

  - Наименование отрасли (сферы деятельности): объект образования

  - . Адрес объекта: 652300, Кемеровская область- Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка, 29

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  4  этажей,  5470  кв.м

- часть здания 	этажей (или на 	этаже), 	кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  20036  кв.м

1.4.Год постройки здания  1973  , капитального ремонта/реконструкции_____

проектная документация на (вид работы)____утверждена / прошла экспертизу в срок _____

1.5.Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт 	; реконструкция 	; строительство нового здания 	; иное  текущий ремонт

сведения об организации, расположенной на объекте

  - Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8»

  - Юридический адрес организации (учреждения): 652300, Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка, 29, телефон 8-(384-54)-3-19-90.

  - Основание для пользования объектом: оперативное управление.

  - Форма собственности: государственная.

  - Территориальная принадлежность: муниципальная.

  - Вышестоящая организация: управление образования администрации Топкинского муниципального района.

  - Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 652300, Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Топкинская, 4, телефон 8-(384-54)-3-69-46.

- Характеристика деятельности организации на объекте

(краткая характеристика предоставляемых услуг)

  - Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу) –  общеобразовательная организация.

  - Виды оказываемых услуг (виды деятельности) –  реализация основных общеобразовательных программ: начального общего, основанного общего и среднего общего образования; Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, организация отдыха детей и молодежи, организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики,  организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, организация досуга детей, подростков и молодежи.

  - Форма оказания услуг – на объекте; на дому.

  - Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети.

  - Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У)19

2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида: (да, нет).

К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: О-н - поражение нижних конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения (слепота); С-ч - частичное нарушение зрения; Г-п – полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение – слуха; У – нарушения умственного развития

- Состояние доступности объекта и услуг

  - Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городские пассажирские автобусные маршруты №1, №2, №2, №4, №9, №10

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) – нет

Необходимые организационные решения –  капитальный ремонт городской пешеходной сети вблизи учреждения

  - Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

    - Расстояние до объекта от остановки транспорта – менее 50 м.

    - Время движения (пешком): – 1 мин

    - Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да.

    - Перекрестки – нерегулируемые.

    - Информация на пути следования к объекту –  нет.

    - Перепады высоты на пути –  нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске –  нет.

    - Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

    - Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

Необходимые организационные решения – размещение информации (акустической, тактильной, визуальной) на пути следования к учреждению.

  - Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

| Категория инвалидов | Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс +) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На объекте – по варианту: |  | На дому | Дистан ционно | Не организовано |
|  | «А»* | «Б»** |  |  |  |
| К (передвигающиеся на креслах-колясках) |  |  |  |  |  |
| О-н (поражение нижних конечностей) |  |  | + |  |  |
| О-в (поражение верхних конечностей) |  |  |  |  | + |
| С-п (полное нарушение зрения – слепота) |  |  |  |  | + |
| С-ч (частичное нарушение зрения) | + |  |  |  |  |
| Г-п (полное нарушение слуха – глухота) |  |  |  |  | + |
| Г-ч (частичное нарушение слуха) | + |  |  |  |  |
| У (нарушения умственного развития) | + |  |  |  |  |
| Все категории инвалидов*** |  |  |  |  |  |

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+).

  - Доступность структурно-функциональных зон объекта на 30.03.2022г.*

| № п \п | Основные структурно- функциональные зоны** | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*** |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДЧ | ДП | ДП |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУпп | ДУпп | ДУпп | ВНД | ДП | ДЧ | ДЧ | ДП |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД | ДП | ВНД | ВНД | ДП |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ДП | ВНД | ВНД | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | ВНД | ДУпп | ВНД | ДП | ДУпп | ДП | ДП |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ-им | ДУ-им | ВНД | ВНД | ДП | ВНД | ВНД | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП | ДП | ДЧ | ВНД | ДП | ВНД | ВНД | ВНД |

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты

обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);

- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);

- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

  - Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на 30.03.2022г.*

| Категория инвалидов | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У | Все категории** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние доступности на момент обследования*** | ВНД | ВНД | ДУпп | ВНД | ДУпп | ВНД | ДУпп | ДУдом |  |
| Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этапа (неотложных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этапа (отложенных работ) |  |  |  |  |  |  |  | ДУ им |  |
| 3 этапа (итоговых работ) | ДП | ДП |  | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |  |

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для

соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант –

доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД – временно недоступно

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации, а по приоритетным объектам - также на карте доступности

  - Объект является приоритетным – нет.

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов ( 		год), в целевую программу ( 	год)

3.7Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности – _________________

Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

  - Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

| Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг | Возможный результат доступности | Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс +) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У |
| 1 этап (неотложные мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ | ДУ-пп | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) | ДУ-дом |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | ДУ- дистант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап (отложенные мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ | ДУ-им |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 По варианту «А» | ДП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 По варианту «Б» | ДЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этап (итоговые мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 По варианту «А» | ДП | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 По варианту «Б» | ДЧ |  |  |  | + |  | + |  |  |
| Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от « 	» 	20 	г.

4.2.	Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

-	согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое)  не требуется

-	техническая экспертиза  не требуется

-	разработка проектно-сметной документации  требуется

-	согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта)  требуется

-	заключение дополнительного соглашения с арендодателем  не требуется

-	рассмотрение на  не требуется

(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)

-	иное  финансовые средства

  - Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общества инвалидов (пункт 1.1 и пункт 2.1 раздела 4.1):

Согласованы без замечаний					дата «___»____________20 ___г.

Согласованы с замечаниями и предложениями		дата «___»____________20 ___г.

(прилагаются к «дорожной карте» объекта)

Замечания устранены						дата «___»____________20 ___г.

Не согласованы. Необходимо согласовать до		дата «___»____________20 ___г.

- Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услугах размещена на:

- Сайте организации (адрес) http://mou8topki.ru/

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель: 				Коренков В.Н.., зам. директора по безопасности

Члены комиссии:

Резванова О.Ю., заместитель директора по УВР

Токарь Е.А., заместитель директора по УВР

Жилинский В.К., заместитель директора по АХЧ

Павлова И.Л., заместитель директора по ВР

Приложение  1

к Паспорту доступности объекта и услуг №  1

дата обследования 30.03.2022г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг

для инвалидов и других МГН

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №8».

Адрес объекта: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка, 29.

| № п/п | Структурно- функциональные зоны и элементы | Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные) | Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта): |  | Состояние доступности соответствующей зоны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неотложные мероприятия (1 этап) | отложенные мероприятия (2 этап) | на момент обследования |  | после 1-го этапа |  | после 2-го этапа |  |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка | 1.1 отсутствие автопарковки для инвалидов |  | 1.1 Обустройство автопарковки с выделенным местом для инвалидов, с возможностью использования кресла коляски | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДП ДЧ ДП ДП | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | ДП ДП ДЧ ДЧ ДП ДП ДП ДП | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | ДП ДП ДП ДП ДП ДП ДП ДП |
| 2. | Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур | 2.1. отсутствие минипандуса |  | 2.1. установка минипандуса 2.3. приобретение и установка технических средств акустических тактильных визуальных. | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | ДУпп ДУпп ВНД ВНД ДП ДЧ ДЧ ДП | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | ДУ ДУ ВНД ДУ ДП ДУ ДУ ДП | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | ДП ДП ВНД ДП ДП ДП ДП ДП |
| 3 | Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт Пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | 3.1. отсутствие лифта 3.2. отсутствие подъемника (вестибюль 1-го этажа) 3.3. отсутствие поручней |  | 3.1. постройка лифта 3.2 устройство подъемника 3.3. установка поручней | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | ВНД ВНД ДУ ВНД ДП ВНД ВНД ДП | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | ВНД ДУ ДУ ДУ ДП ДУ ДУ ДП | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | ДП ДП ДУ ДУ ДП ДУ ДП ДП |
| 4 | Санитарно- гигиенические помещения - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная) | 5.1. отсутствие туалетных комнат для МГН 5.2 отсутствие информации (визуальной, тактильной, звуковой) | 5.1. размещение визуальной информации | 5.1. обустройство туалетных комнат для МГН 5.2. размещение тактильной и звуковой информации | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | ВНД ВНД ДУпп ВНД ДУ ДУпп ДУ ДУ | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | ВНД ВНД ДУпп ВНД ДУ ДУпп ДУ ДУ | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | ДП ДП ДУпп ДП ДП ДП ДП ДП |
| 5 | Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации | 6.1. отсутствие информации 6.2. отсутствие визуального сигнала при ЧС | 6.1. размещение информации на сайте, стенде | 6.1. устройство визуального оповещения при ЧС | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | ДП ДП ДП ДП ДП ВНД ДП ДП | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | ДП ДП ДП ДП ДП ДП ДП ДП |
| 7 | Пути движения к объекту от остановки | 7.1. отсутствие информации на пути следования к зданию (визуальной, тактильной, акустической) |  | 7.1. размещение информации на пути следования к здании. (акустической, визуальной, тактильной) | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У |  | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | ДП ДП ДП ДП ДП ДП ДП ДП |

| Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - на момент обследования | ВНД | ВНД | ДУпп | ВНД | ДУпп | ВНД | ДУпп | ДУдом |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) |  |  |  |  |  |  | ДЧ |  |
| - после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) | ДП | ДП |  | ДП | ДП | ДП | ДП |  |

Приложение 2

к Паспорту доступности  № 1

объекта и услуг для инвалидов и других МГИ

Результаты фотофиксации на объекте

Фото №1 Вход в здание. Кнопка вызова сотрудника

Фото № 2 Входная дверь

Фото №3  Маркировка на прозрачных полотнах дверей

Фото №4  Лестница внутри здания

Фото №5 Краевые ступени лестничных маршей

Фото №6 Система оповещения о пожаре.